- форма 5.1

- Сроки опубликования: не реже 1 раза в месяц

ООО «Электротеплосеть»

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, - предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/repairs/ |
| Дата опубликования |  | 03.06.2022г. |
| Отчетный период |  | май 2022г |

Регулируемая деятельность: передача электрической энергии

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования | Дата вывода в ремонт |  | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Заявленная | Принятая РДУ (вышестоящей сетевой организацией) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  | Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в мае месяце 2022 года не осуществлялся |  |  |  |  |

Примечание: в случае если ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов не осуществлялся, указать в столбце 2: "ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов в ________ месяце _____ года не осуществлялся"

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г, 9 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |