- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390 Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 28.02.2019г |
| Отчетный период |  | 2018 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МО «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 18 | 1700 | 18 | 1830 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Пролетарская,58 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 1820 | 26 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Космонавтов,32 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | февраль | 05 | 1800 | 05 | 1820 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ж/дома ул. Набережная,26а,26б,26в» в ТП-99 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 07 | 2020 | 07 | 2040 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Щелкунова,3а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 0800 | 14 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,129 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1400 | 18 | 1430 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Рабочая,57 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1855 | 21 | 1930 | Повреждение ввода в ж/дом ул.М.Горького,50 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | март | 04 | 1145 | 04 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Красноармейская,62 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 0900 | 06 | 0920 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,176а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1550 |  | 1610 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Михайловская,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 1635 | 08 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,112 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 0710 | 11 | 0740 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул.Красная» в ТП-2 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 0815 | 13 | 0840 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1240 | 14 | 1300 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул.Кузнецова» в ТП-15 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1630 |  | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом пр.Советский,56а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1715 |  | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 0930 | 20 | 1500 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Водников,54 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1645 |  | 1745 | Повреждение на ВЛ-0,4кВ ф.1 «ул. Хабарова-Виноградова» с ТП №13 в результате короткого замыкания, вызванного сходом снега | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 24 | 0920 | 24 | 1020 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Виноградова,108 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 0850 | 01.04 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луначарского,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2255 |  | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,47 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | апрель | 03 | 0730 | 03 | 0800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луначарского,31 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1415 | Перегорание предохранителя на фид.№5 «ул.Рабочая» в ТП-28 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 04 | 0745 | 04 | 1430 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кооперативная,38 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1000 |  | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,143 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 1045 | 06 | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1445 |  | 1510 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Борки» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 07 | 1400 | 07 | 1415 | Перегорание предохранителя на фид.№4 «ул.Кирова» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 0100 | 08 | 0920 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луначарского,66 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0605 |  | 0700 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «Борки» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1130 |  | 1215 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,145 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 1430 | 09 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,112 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1650 | 11 | 1655 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-1 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 0810 | 16 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Паркова,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1200 |  | 1340 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецова,54 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 2020 | 20 | 2040 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,94 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 1040 | 21 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шумилова,2а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 0820 | 22 | 1137 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Засодимского,13 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0930 |  | 1030 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Пионерская» в ТП-116 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1000 |  | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецова,40а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1350 |  | 1400 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Набережная, Маяковского, Сухонская» в ТП-42 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1820 |  | 1830 | с | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 23 | 0900 | 23 | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сулинские,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0900 |  | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. А.Угловского,81 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | май | 02 | 1230 | 02 | 1310 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сулинские,1а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1805 |  | 1820 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луговая,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 1040 | 03 | 1120 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,169 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 10 | 0805 | 10 | 0820 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1025 |  | 1050 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-67 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1030 |  | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,267 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1430 | 12 | 1445 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,186 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 1430 | 13 | 1445 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,176 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1430 |  | 1430 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1600 | 16 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1520 | 19 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Федоровская,13 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1550 | 20 | 1630 | Отключение вводного автоматического выключателя на фидер в РУ-0,4кВ ТП-106 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 0717 | 21 | 0730 | Перегорание предохранителя на фид.№2 «ул. Красная» в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1800 | 22 | 1830 | Повреждение ВЛ-0,4кВ 3-й Проезд РМЗ | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1315 | 23 | 1330 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,21 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1740 | 25 | 1800 | Отключение вводного автоматического выключателя на фидер «Автотехникум» в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 26 | 1915 | 26 | 1945 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Краснофлотская,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1450 | 27 | 1530 | Перегорание предохранителя на фид.№1 «ул. Атласова» в ТП-60 в результате короткого замыкания, вызванного падением дерева | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1515 |  | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,2,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1650 |  | 1720 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шильниковского,92 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 1945 | 29 | 2010 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкина,31 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 1215 | 30 | 1510 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,14 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1550 |  | 1655 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,62 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1620 |  | 1640 | Перегорание предохранителя на фид.№11 «ул. Рабочая» в ТП-78 в результате короткого замыкания, вызванного падением дерева | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | июнь | 01 | 1030 | 01 | 1115 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луговая,58 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 05 | 1510 | 05 | 1115 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Осипенко,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 2138 | 07 | 2145 | Отключение ВЛ-0,4кВ, фид.№3 «ул.Мира» в ТП-18 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 08 | 1150 | 08 | 1320 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «Госпиталь» в ТП-1 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 10 | 1700 | 10 | 1730 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,30 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 0900 | 20 | 1100 | Повреждение ввода в здание ул. Неводчикова,61 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0910 |  | 0945 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «ул.Заовражская» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 21 | 0743 | 21 | 1420 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кооперативная,69 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0743 |  | 1420 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-3 в результате возможного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0743 |  | 1420 | Отключение ВЛ-0,4кВ, фид.№1 «ул.Шилова» в ТП-61 в результате обрыва ВЛ | Восстановление ВЛ, возобновление электроснабжения потребителей |
|  |  |  | 22 | 1130 | 22 | 1550 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,13 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 0840 | 23 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецкая,56 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 24 | 1345 | 24 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Борки,2 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 29 | 1130 | 29 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пионерская,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 0920 | 30 | 0930 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,60 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июль | 01 | 1820 | 01 | 2100 | Повреждение ввода в здание АЗС | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 02 | 1340 | 02 | 1510 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Пушкариха,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 0900 | 03 | 1410 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Сплавщиков,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1745 |  | 1900 | Отключение вводного автоматического выключателя на фидер в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1820 |  | 1940 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Пролетарская,19 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 1120 | 04 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Осипенко,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1330 | 12 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,81 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 1640 | 13 | 1720 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Маринино,18а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 17 | 0810 | 17 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. П.Покровского,34 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 18 | 1300 | 18 | 1330 | Перегорание предохранителя на фид.№3 «ул. Копылова» в ТП-19 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 1220 | 19 | 1310 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Космонавтов,32 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 0820 | 25 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,1г | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 31 | 0920 | 31 | 0930 | Повреждение ввода в гаражах Поликлиники | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 10 | 0630 | 10 | 0725 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-112 в результате возможного короткого замыкания на КЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1935 |  | 2105 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,25 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0805 | 13 | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. М.Горького,70 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1730 |  | 1800 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,24 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1210 | 19 | 1215 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «Товарищеский пер.» в ТП-75 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 0800 | 22 | 0840 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «ул. Красноармейская» в ТП-15 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1000 |  | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Краснофлотская,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1215 | 28 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сулинские,13 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 30 | 0705 | 30 | 0830 | Перегорание предохранителя в РУ-6кВ ТП-22 в результате возможного короткого замыкания на КЛ-0,4кВ, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | сентябрь | 03 | 0820 | 03 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 0840 | 06 | 0900 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1400 |  | 1430 | Повреждение ввода в ГСК Собачник | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1043 | 07 | 1645 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Северная,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 13 | 0900 | 13 | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. А.Угловского,97 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1100 |  | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,21 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1425 |  | 1500 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 «Автотехникум» в ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1425 |  | 1600 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 0600 | 14 | 0630 | Перегорание предохранителя на фид.№ 1 «Городище» в ТП-29 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0630 |  | 0700 | Перегорание предохранителя на фид.№ 2 «ул. Атласова» в ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0725 |  | 0840 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «4-Проезд РМЗ» в ТП-11 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1415 | 16 | 1535 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Застройщиков,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1050 | 20 | 1630 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кооперативная,30 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1800 | 25 | 1810 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,90а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 01 | 1555 | 01 | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шалаурова,36 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 04 | 1915 | 04 | 1940 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Слободская,22 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 1420 | 06 | 1440 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Герцена,20 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 1530 | 07 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ивашево,29 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 08 | 0815 | 08 | 1430 | Повреждение ввода в здании магазина Комфорт | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1250 |  | 1520 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 1-я Дымково,6 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 1200 | 09 | 1240 | Перегорание предохранителя на фид.№ 4 «Город в сторону Нефтебазы» в ТП-26 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 13 | 1305 | 13 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Гончарный,1 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 14 | 1245 | 14 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1820 | 25 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,11 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | ноябрь | 21 | 0620 | 21 | 1340 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,28 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1330 |  | 1540 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,39 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 22 | 2100 | 22 | 2130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,105 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2130 |  | 2225 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Сплавщиклов,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1015 | 25 | 1110 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,86 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1100 | 27 | 1130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,93 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | декабрь | 02 | 1140 | 02 | 1200 | Перегорание предохранителя на фид.№ 3 «ул. Пионерская» в ТП-55 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 08 | 0850 | 08 | 0925 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-105 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 1715 | 25 | 1730 | Отключение вводного автоматического выключателя в РУ-0,4кВ ТП-18 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Включение коммутационного аппарата действиями оперативного персонала |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 11б, 14 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |