- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

- Форма 1.6

- (рекомендуемая)

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО "Электротеплосеть"

(наименование организации)

162390, Вологодская обл.,г.В-Устюг,ул.Набережная,67

(адрес организации)

Сводные данные об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/blackouts/ |
| Дата опубликования |  | 28.02.2023г |
| Отчетный период |  | 2022 год |

| № п/п | Муницип. образование, Населенный пункт (район города) | Месяц | Отключение |  | Включение |  | Причины аварии по итогам расследования | Противоаварийные мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата | время | дата | время |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ГП «Город Великий Устюг» г. Великий Устюг | январь | 06 | 1800 | 06 | 1900 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Победы,88 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | февраль | 01 | 0500 | 01 | 0949 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Кузнецкая,79 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1500 | 12 | 1615 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Кирова,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 16 | 1220 | 16 | 1255 | Перегорание предохранителя на ф.4 ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1805 |  | 1830 | Перегорание предохранителя на ф.4 ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 2100 |  | 2200 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Сахарова,70 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2105 |  | 2208 | Перегорание предохранителя на ф.4 ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на КЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0602 |  | 0636 | Перегорание предохранителя на ф.2 ТП-99 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 18 | 1330 | 18 | 1420 | Перегорание предохранителя на ф.1 ТП-116 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 1555 |  | 1620 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Шмидта,69а | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1620 |  | 1710 | Перегорание предохранителя на ф.11 ТП-45 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 19 | 2050 | 19 | 2100 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Товарищеский,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 0700 | 20 | 0900 | Повреждение ввода в ж/дом 3-и Проезд Щетинщиков,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1030 |  | 1220 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Горковчан,12 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1610 |  | 1740 | Повреждение ввода в ж/дом 1-и Проезд Дымково,6 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1905 |  | 2020 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Космонавтов,5 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1941 |  | 2115 | Повреждение ввода в ж/дом пер.Шилова,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1240 | 23 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. А.Угловского,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1454 | 27 | 1844 | Повреждение ввода в ж/дом ул. А.Угловского,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | март | 08 | 1125 | 08 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Дежнева,120 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 1540 | 12 | 1640 | Повреждение ввода в ж/дом ул.Нахимова,16 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 19 | 1755 | 19 | 1845 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Молодежная,25 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 20 | 1220 | 20 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Неводчикова,63 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 21 | 0600 | 21 | 0840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Водников,43 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0610 |  | 0710 | Перегорание предохранителя на фид.№3 в ТП-10 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  |  | 0615 |  | 0630 | Перегорание предохранителя на фид.№2 в ТП-20 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 22 | 1100 | 22 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Луначарского,26 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 24 | 1610 | 24 | 1640 | Перегорание предохранителя на фид.№1 в ТП-116 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 27 | 1625 | 27 | 1700 | Перегорание предохранителя на фид.№2 в ТП-20 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | апрель | 02 | 1740 | 02 | 1840 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Виноградова,48 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 06 | 1809 | 06 07 | 2200 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 2041 |  | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,227 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 09 | 1035 | 09 | 1145 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Гледенская,8 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1135 |  | 1240 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Щелкунова,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 25 | 1210 | 25 | 1300 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Атласова,32 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 28 | 1100 | 28 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красноармейская,77 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 03 | 1315 | 03 | 1420 | Перегорание предохранителя на фид.№6 в ТП-26 в результате короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  | май | 14 | 1020 | 14 | 1150 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Красная,23 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1730 | 23 | 1800 | Отключение ф. «Город-1» п/ст 110/35/6 «Великий Устюг» вследствие короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-6кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя действиями оперативного персонала |
|  |  | июнь | 08 | 1500 | 08 | 1600 | Повреждение ввода в ж/дом пер. Речников,3 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 11 | 1130 | 11 | 1030 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,249 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 1540 |  | 2145 | Перегорание предохранителя на фид.№1 в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 25 | 2140 | 25 | 2157 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кузнецкая,9 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 1115 | 27 | 1130 | Повреждение ввода в здание пр. Советский,88 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | июль | 01 | 1505 | 01 | 1700 | Повреждение ввода в ж/дом ул. 2-я Дымково,17 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 07 | 2037 | 07 | 2130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шмидта,41 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 12 | 2050 | 12 | 2130 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Васендина,74 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 1631 | 15 | 1700 | Перегорание предохранителя на фид.№1 в ТП-2 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ-0,4кВ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 16 | 1208 | 16 | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,35 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 27 | 0800 | 27 | 0940 | Повреждение ввода в ж/дом 2-й проезд Дымково,4 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | август | 04 | 1912 | 04 | 1950 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Шилова,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | сентябрь | 20 | 0800 | 20 | 0900 | Повреждение ввода в здание ул. Кирова,27 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0820 |  | 1400 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Кирова,44 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  |  | 0920 |  | 1000 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Ф.Энгельса,7 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 1020 | 23 | 1435 | Повреждение ввода в ж/дом пр. Советский,255в | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | октябрь | 18 | 1900 | 18 | 2100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Победы,64 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 26 | 0940 | 26 | 1100 | Повреждение ввода в ж/дом М.Горького,76 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | ноябрь | 11 | 1409 | 11 | 1501 | Перегорание предохранителя в РУ-0,4кВ ТП-23 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 12 | 1020 | 12 | 1100 | Перегорание предохранителя на фид.№ 5 в ТП-60 в результате возможного короткого замыкания, вызванного механическим воздействием на ВЛ, либо повреждением или резким скачком нагрузки в сетях потребителей | Замена поврежденного аппарата защиты, возобновление электроснабжения потребителей действиями оперативного персонала |
|  |  |  | 14 | 1000 | 14 | 1230 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Неводчикова,37 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 15 | 1335 | 22 | 1440 | Повреждение ввода в здание ул. А.Угловского,14 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  | декабрь | 17 | 0816 | 17 | 1040 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Дежнева,60 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |
|  |  |  | 23 | 2055 | 23 | 2100 | Повреждение ввода в ж/дом ул. Копылова,10 | Устранение повреждения, возобновление электроснабжения потребителя |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 г), 5 абз. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |