ДОЛГОСРОЧНАЯ  ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ  и  повышениЕ  энергетической эффективности  ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Электротеплосеть»

на  период  2015-2019г.г.»

г. Великий Устюг

2014 год

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

« энергосбережениЕ и повышениЕ энергетической эффективности ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «Электротеплосеть»

на  период  2015-2019 г.г.»

- Основные данные долгосрочной целевой программы

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности при осуществлении производственной деятельности ООО «Электротеплосеть» на 2015-2019 г.г.» (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 года № 340 «О порядке установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»; ## Приказ министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 года № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Постановление региональной комиссии Вологодской области № 75 «Об утверждении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, тарифы на товары и услуги которых устанавливает региональная энергетическая комиссия Вологодской области» от 17.05.2010 (редакция от 27.08.2010 N 105, от 22.04.2011 N 65); Приказ региональной комиссии Вологодской области № 59 «Об установлении требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии на территории Вологодской области» от 31.03.2014. |
| Заказчик программы | ООО «Электротеплосеть» г.Великий Устюг |
| Руководитель программы | Директор Таратин Алексей Михайлович |
| Основные разработчики программы | Структурные подразделения : Планово-производственный отдел Участок учета электрической энергии Оперативно-диспетчерская служба РЭС Энергоучасток РЭС |
| Основная цель программы | Выполнение требований законодательства Российской Федерации, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта. |
| Основные задачи программы | -Проведение комплекса организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе: - создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов и их мониторинг; - снижение величины потерь в электрических сетях; - расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов; - проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов; - обеспечение учета передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов; - сокращение объема расходов энергопотребления на хозяйственные нужды; - оценка необходимости нормирования и установления обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; - сокращение расхода моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии. |
| Сроки и этапы реализации программы | Период реализации программы - 2015 – 2019 годы |
| Перечень подпрограмм или основных мероприятий Программы | Основные мероприятия программы, направленные на повышение энергетической эффективности при осуществлении передачи и распределении электрической энергии: Организационно-технические мероприятия: - оптимизация рабочих напряжений в центрах питания электрических сетей; - отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами; - замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях; - замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях; - выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ. Мероприятия ремонтной программы, направленные на повышение энергетической эффективности: - замена проводов на перегруженных линиях; - замена ответвлений от ВЛ- 0,4 кВ к зданиям; - разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ. Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии: - организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей; - инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН); - проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков; - поверка счетчиков электроэнергии; - устранение недогрузки или перегрузки ТТ; - организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков; - определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии. - организация учета на вводах в многоквартирные дома; - внедрения АИИС КУЭ на рынке электроэнергии; -усовершенствования методов и средств обнаружения случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии. Мероприятия по сокращению расхода моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии Мероприятия Программы, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: - проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов; - использование приборного учета коммунальных ресурсов объектов хозяйственных нужд; - обеспечение контроля и учета расхода электроэнергии, тепловой энергии, воды; -обеспечение экономии: расхода электроэнергии; тепловой энергии; холодной воды; горячей воды. |
| Основные исполнители программы | Структурные подразделения Планово-производственный отдел Участок учета электрической энергии Оперативно-диспетчерская служба РЭС Энергоучасток РЭС |
| Объемы и источники финансирования | Планируемый объем финансирования Программы в 2015 – 2019 годах составляет 15,705 млн. руб. из резерва средств на ремонт основных фондов и эксплуатационные затраты, предусмотренные(планируемые к включению) тарифом на услуги по передаче электрической энергии. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | -С учетом положений норм законодательства и особенности схемы подключения к сетям централизованного снабжения, использование приборного учета при расчетах (анализе расхода (распределении затрат) по видам хозяйственной деятельности) за потребленные энергоресурсы; -наличие энергетических паспортов, актов энергетических обследований; установленных нормативов потребления энергоресурсов; -проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, с соответствующим; -снижением затрат на оплату потерь электроэнергии, вследствие сокращения относительных потерь при ее передаче по электрическим сетям; - сокращением расходов по оплате ресурсов, используемых для хозяйственных нужд; -создание нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации программы осуществляется: 1.Региональной энергетической комиссией. Руководитель программы предоставляет в адрес РЭК Вологодской области отчет о выполнении мероприятий программы, содержащий: -сведения о мониторинге реализации программы за отчетный период; - сведения о достижении целевых показателей программы за отчетный период; - сведения о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности. Информация содержит анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.). Отчет формируется на бумажном носителе и в электронном виде. Результаты деятельности приводятся нарастающим итогом с начала действия Программы, также в разрезе отчетного периода и формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным. 2. ООО «Электротеплосеть». Реализация мероприятий программы выполняется в рамках деятельности по передаче электрической энергии. Текущее управление реализацией программы осуществляется руководителем организации (руководитель программы), который несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств. Руководители структурных подразделений – исполнители программы осуществляют контроль выполнения персоналом соответствующих служб возложенных функций в области энергосбережения и представляют руководителю программы информацию о выполнении необходимых мероприятий. |

- 1.  Информация об организации

1.1 Основными видами деятельности ООО «Электротеплосеть» являются выработка, передача и реализация тепловой энергии, передача электроэнергии, производство, эксплуатация инженерных систем города и населенных пунктов.

При осуществлении регулируемой деятельности по передаче электроэнергии предприятием осуществляется транспортировка электрической энергии от объектов электросетевого хозяйства вышестоящей сетевой организации, которой является ОАО «МРСК Северо-Запада «Вологдаэнерго», до конечных потребителей.

Перечень точек приема электрической энергии, установленных в них измерительных комплексов и их технические параметры, включая оснащение автоматизированной информационной измерительной системой приведен в Таблице 1.

Таблица 1

| Наименование подстанции | Наименование присоединения | Напряжение на гра- нице балансовой прин. | Электросчетчик |  | Трансформатор тока |  |  |  | Трансформатор напряжения |  |  |  | Расчетный коэффициент | Наличие АИИСКУЭ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Класс точно сти | Тип | Класс точно сти | I 1 | I 2 | Тип | Класс точно сти | U1 | U2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-1 | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5 | ТЛО-10 600/5 | 0,5 | 600 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 7200 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-2 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТПЛ-6 600/5 | 0,5 | 600 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 7200 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-3 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТПЛ-6 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Город-4 | 6 | СЭТ-4ТМ.03.1 | 0,5 | ТПЛ-6 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Горводопровод | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5 | ТЛО-6 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Очистные сооружения-1 | 6 | ЦЭ 6803В | 2 | ТПЛ-10 50/5 | 0,5 | 50 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 600 | АИИСКУЭ |
| ПС "В.Устюг" 110/35/6 кВ | Очистные сооружения-2 | 6 | ПСЧ-4ТМ.05М | 0,5 | ТЛО-10-1 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/6 кВ | Город-5 | 6 | СЭТ-4ТМ.03.1 | 0,5 | ТПЛ-10 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/бкВ | Город-6 | 6 | ЦЭ 6823 | 0,5 | ТПЛ-10 400/5 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС "Борки" 110/6 кВ | Город-8 | 6 | ЦЭ 6823 | 0,5 | ТЛО-10 | 0,5 | 400 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 4800 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-1 | 6 | ЦЭ6811А | 1 | ТЛ-10 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-2 | 6 | СЭТ-4ТМ.02.2 | 1 | ТЛ-10 300/5 | 0,2 | 300 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 3600 | АИИСКУЭ |
| ПС'СРЗ" 35/6 кВ | Горсеть-4 | 6 | Ф 68700В | 1 | ТЛ-10 200/5 | 0,5 | 200 | 5 | НТМИ-6 6000/100 | 0,5 | 6000 | 100 | 2400 | АИИСКУЭ |
| ПС'Золотавцево" 35/10 кВ | Ф. Ишутино ТП(м)-100кВА | 10 | СА4У-И672 | 2 | ТК-20 150/5 | 0,5 | 150 | 5 | " | " | " | " | 30 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | Ф. Добрьшино ТП№30 | 10 | Меркурий 230 АМ03 | 1 | Т-0.66МУЗ | 0,5 | 200 | 5 | " | " | " | " | 40 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | Ф. Добрынино ТП№106 | 10 | Меркурий 230 АМ03(0,5S) | 0,5 | Т-0,66УЗ 300/5 | 0,5 | 300 | 5 | " | " | " | " | 60 | Отсутствует |
| ПС'Дымково" 110/35/10 кВ | ТП "Валга" | 10 | ЦЭ 6803ВМ | 1 | Т-0,66УКЛ-4 | 0,5 | 150 | 5 | " | " | " | " | 30 | Отсутствует |
| ПС'Морозовица" 35/10 кВ | Ф. Коромыслово | 10 | ЦЭ 6803ВМ | 1 | ТТИ-А | 0,5 | 200 | 5 | " | " | " | " | 40 | Отсутствует |
| ПС'Морозовица" 35/10 кВ | Ф. Ивашево ТП№38 | 10 | Меркурий 230 АМОЗ(0,5S) | 0,5 | ТТЭ-А | 0,5 | 100 | 5 | " | " | " | " | 20 | Отсутствует |

Измерительные комплексы и системы учета в точках приема  являются собственностью вышестоящей сетевой организации.

Сведения о точках поставки электрической энергии с учетом данных об оснащении их приборами учета указан в Таблице 2.

Таблица 2

| Количество точек поставки, шт | Напряжение, кВ | Тип счетчика | Класс точности прибора | Способ включения | Класс точности прибора | Категория потребителей | Количество точек учета, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7156 | 0,4 | Индукционный | 2 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 29 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 3 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 81 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 188 |
|  |  | Электронный | 1 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 153 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 25 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 614 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 1216 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 2309 |
|  | 0,22 | Индукционный | 2 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 12 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 7 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 161 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 1680 |
|  |  | Электронный | 1 | ч/з ТТ | 0,5 | Юридические лица | 2 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 3 |
|  |  |  |  | Непосредственного включения |  | Юридические лица | 156 |
|  |  |  |  |  |  | Физические лица | 2676 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 4697 |

Приборы учета в точках поставки  являются собственностью потребителей электрической энергии.

Показатели баланса электрической энергии ООО «Электротеплосеть» (фактические и плановые величины базового периода и плановые значения на первый год действия Программы приведены в Таблице 3. На последующие годы долгосрочной Программы данные заявлены неизменными.

Таблица 3

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2013 / факт / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 8,911 |  |  | 0,000 | 3,027 | 5,884 |
|  | - ВН | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 8,911 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,027 | 5,884 |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | - 8,911 |  |  |  | - 3,0270 | - 5,8840 |
|  | - то же в % | - % |  |  |  |  | - 0,093 | - 0,142 |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 65,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 35,659 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 21,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,558 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч | - 19,008 |  |  |  |  | - 19,0080 |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч | - 0,788 |  |  |  |  | - 0,7880 |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч | - 1,762 |  |  |  |  | - 1,7620 |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 43,700 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 14,101 |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч | - 43,700 |  |  |  | - 29,5990 | - 14,1010 |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 65,258 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 35,659 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2014 / план / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 74,400 | 0,000 | 60,562 | 12,945 | 0,893 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | - 74,400 |  | - 60,5620 | - 12,9450 | - 0,8930 |  |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 74,400 | 0,000 | 60,562 | 12,945 | 0,893 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | - 74,400 |  | - 60,5620 | - 12,9450 | - 0,8930 |  |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 10,500 |  |  | 0,000 | 3,720 | 6,780 |
|  | - ВН | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,720 | 6,780 |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | - 10,500 |  |  |  | - 3,7200 | - 6,7800 |
|  | - то же в % | - % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 63,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 34,301 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 21,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,558 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч | - 19,008 |  |  |  |  | - 19,0080 |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч | - 0,788 |  |  |  |  | - 0,7880 |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч | - 1,762 |  |  |  |  | - 1,7620 |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 42,342 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 12,743 |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч | - 42,342 |  |  |  | - 29,5990 | - 12,7430 |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 63,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 34,301 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |

| № п.п. | Показатели | Ед.изм. | 2015 / план / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН I * | ВН | СН I | СН II | НН |
| 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Поступление в сеть, в том числе: | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
| - 1.1.1. | - для собственного потребления | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2. | - для целей передачи | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| 1.2. | от собственных электростанций (генерация на установках организации) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | поступление эл. энергии от других организаций | млн.кВтч | 74,169 | 0,000 | 60,538 | 12,661 | 0,970 | 0,000 |
|  | - из сетей ФСК | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - из сетей МРСК | - млн.кВтч | - 74,169 |  | - 60,5380 | - 12,6610 | - 0,9700 |  |
| - ** | - из сетей ВССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - из сетей ВССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Трансформация | млн.кВтч | 10,500 |  |  | 0,000 | 3,720 | 6,780 |
|  | - ВН | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН1 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
|  | - СН2 | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 10,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,720 | 6,780 |
| - 3.1. | - собственное потребление | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 3.2. | - передачу сторонним потребителям (субабонентам) | - млн.кВтч | - 10,500 |  |  |  | - 3,7200 | - 6,7800 |
|  | - то же в % | - % |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Расход электроэнергии на произв. и хознужды | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Полезный отпуск сторонним потребителям, в том числе: | млн.кВтч | 63,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 34,070 |
| 5.1. | население и приравненные к ним группы | млн.кВтч | 21,558 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 21,558 |
| - 5.1.1. | - население (город) | - млн.кВтч | - 19,008 |  |  |  |  | - 19,0080 |
| - 5.1.2. | - население (электроплиты) | - млн.кВтч | - 0,788 |  |  |  |  | - 0,7880 |
| - 5.1.3. | - население (село) | - млн.кВтч | - 1,762 |  |  |  |  | - 1,7620 |
| 5.2. | Прочие потребители, в том числе: | млн.кВтч | 42,111 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 12,512 |
| - 5.2.1. | - Прочие потребители (прямые потребители ТСО) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - 5.2.2. | - Прочие потребители (потребители ЭСО) | - млн.кВтч | - 42,111 |  |  |  | - 29,5990 | - 12,5120 |
| 6. | Сальдо переток в другие сет. организации | млн.кВтч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - ** | - в сеть НССО 1 (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - … | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| - ** | - в сеть НССО n (наименование) | - млн.кВтч | - 0,000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Отпуск из сети (передача), ИТОГО | млн.кВтч | 63,669 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 29,599 | 34,070 |
| 8. | Собственное потребление (совмещение деятельности) | млн.кВтч | 0,000 |  |  |  |  |  |

Показатели по пункту 3 отражают значения с учетом нетехнологических потерь электрической энергии.

Структура технологических  потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям  ООО «Электротеплосеть»,  в соответствии с утвержденным  на 2013 год нормативом, приведена в Таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование структурных составляющих | Численные значения по уровням напряжения 2013 / план / |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-20 кВ |  | 0,4 кВ |  | Всего |  |
|  |  | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* | тыс. кВт.ч | %* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть (п.5 таблицы 2)* | 72 050,000 |  | 38 016,890 |  | 72 050,000 |  |
| 2 | Условно-постоянные потери электроэнергии | 1 131,333 | 1,57 | 440,059 | 1,16 | 1 571,392 | 2,18 |
| 2.1 | Холостой ход трансформаторов | 1 017,411 | 1,41 |  | 0,00 | 1 017,411 | 1,41 |
| 2.2 | Корона в воздушных линиях |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.3 | Токи утечки в воздушных линиях | 11,950 | 0,02 |  | 0,00 | 11,950 | 0,02 |
| 2.4 | Изоляция в кабельных линиях | 92,589 | 0,13 |  | 0,00 | 92,589 | 0,13 |
| 2.5 | Измерительные трансформаторы тока | 0,363 | 0,00 | 14,147 | 0,04 | 14,510 | 0,02 |
| 2.6 | Измерительные трансформаторы напряжения | 8,213 | 0,01 |  | 0,00 | 8,213 | 0,01 |
| 2.7 | Счетчики прямого включения |  | 0,00 | 425,912 | 1,12 | 425,912 | 0,59 |
| 2.8 | Шунтирующие реакторы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.9 | Соединительные провода и сборные шины подстанций |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.10 | Вентильные разрядники | 0,807 | 0,00 |  | 0,00 | 0,807 | 0,00 |
| 2.11 | Ограничители перенапряжений |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.12 | Устройства присоединения ВЧ-связи |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.13 | Компенсирующие устройства |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.14 | Расход электроэнергии на собственные нужды |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 2.15 | Расход электроэнергии на плавку гололеда |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3 | Нагрузочные потери электроэнергии | 2 126,479 | 2,95 | 1 311,332 | 3,45 | 3 437,811 | 4,77 |
| 3.1 | Трансформаторы | 378,964 | 0,53 |  | 0,00 | 378,964 | 0,53 |
| 3.2 | Линии | 1 747,514 | 2,43 | 1 311,332 | 3,45 | 3 058,847 | 4,25 |
| 3.3 | Токоограничивающие реакторы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 3.4 | Шинопроводы |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| 4 | Технические потери электроэнергии (п.2+п.3) | 3 257,812 | 4,52 | 1 751,391 | 4,61 | 5 009,203 | 6,95 |
| 5 | Потери электроэнергии, обусловленные допустимыми погрешностями приборов учета | 361,813 | 0,50 | 190,909 | 0,50 | 552,723 | 0,77 |
| 6 | Технологические потери электроэнергии (п.4+п.5) | 3 619,625 | 5,02 | 1 942,300 | 5,11 | 5 561,926 | 7,72 |

- 2. Текущее состояние в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Информация о достигнутых результатах.

- Содержание проблем и обоснование необходимости

их решения программными методами

2.1 Оптимизация потерь - одна из основных задач при осуществлении процесса передачи электрической энергии.

Таблица 5 кратко отражает основные результаты производственной деятельности организации в период с 2009 по 2013 годы.

Таблица 5

| Показатель | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Динамика изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поступление электроэнергии, млн. кВт*ч | 66,23 | 69,73 | 71,24 | - 74,39 | 74, 17 | +7,94(11,99%) |
| Полезный отпуск млн. кВт*ч | 57,3 | 60,17 | 61,58 | - 63,92 | - 65,26 | +7,96(13,89%) |
| Фактические потери млн. кВт*ч | 8,93 | 9,56 | 9,66 | - 10,46 | - 8,91 | -0,02(-0,22%) |
| Фактические потери % | 13,48 | 13,71 | 13,56 | - 14,06 | - 12,01 | -1,47(-10,91%) |

Анализ изменения баланса показывает, в основном, положительную динамику эффективности передачи электроэнергии: рост объемов передачи электроэнергии  сопровождается снижением расходов на ее передачу. При росте поступления электроэнергии в сеть, не происходит увеличения фактической величины потерь в ее натуральном и процентном выражении

Этих результатов удалось достигнуть преимущественно за счет целенаправленной работы, включающей в себя:

- анализ балансов электроэнергии и формирование структуры потерь;

- разработку программ мероприятий по снижению потерь и ее реализации;

-выполнение программ по проверке и замене приборов учета у потребителей;

- поиск и ликвидацию очагов коммерческих потерь;

- разработку и применение утвержденного метода расчета потерь в сетях потребителя до границ балансовой принадлежности(ГБП);

- проведение  разъяснительной работы с потребителями и  привлечение  персонала сетевой организации с целью формирования достоверного объема полезного отпуска;

- профилактика нарушений правил коммерческого учета путем разъяснительной работы, а также проведение эффективных рейдов с цель выявления и ликвидации несанкционированных подключений к электрическим сетям;

- подготовку профессиональных кадров, владеющих методами расчета  потерь;

- создание базы данных и выполнение расчетов  потерь электроэнергии в электрических сетях на основе программного комплекса «РТП 3»;

- начало проведения мероприятий по автоматизации управления  электрическими сетями. В 2008 году введен в эксплуатацию комплекс дистанционного контроля и управления оборудованием распределительного пункта 6кВ РП 1. Удаленный контроль параметров, экономия времени при выполнении коммутационных переключений ведет к сокращению длительности аварийных режимов  и, соответственно, величины потерь.

В настоящее время основными резервами снижения потерь (проблемами, требующими конструктивного решения) являются:

1.Существенные недостатки надежности и оптимальности схемы электроснабжения:

- неоптимальное положение точек деления сети 6-10кВ;

- сверхнормативная протяженность линий электропередач 6-10кВ и 0,4кВ.

- недостаточная пропускная способность воздушных линий 0,4кВ;

- расположение трансформаторных подстанций вне центра электрических нагрузок объектов электроснабжения, в том числе, по следующей причине:

После резкого снижения электропотребления в 90-х годах, в настоящее   время оно начинает достигать предкризисного уровня, Однако, произошло значительное изменение удельного веса отраслевой структуры потребителей. В настоящее время тенденция роста нагрузок в городских электрических сетях Великого Устюга наблюдается в бытовом секторе и предприятиях малого бизнеса. В ряде отраслей промышленности и транспорте этот показатель практически не повышается. Электропотребление и нагрузки в сельском хозяйстве в целом упали до минимального уровня

- наличие в сети работающих трансформаторов старых серий с неэкономичными параметрами, выработавшими, к тому же, свой нормативный ресурс;

- дополнительное увеличение потерь холостого хода вследствие ухудшения характеристик  при длительной работе трансформаторов;

- неоптимальная загрузка трансформаторов и связанное с этим резкое снижение КПД трансформаторов и увеличение  объема потерь холостого хода в общей структуре потерь.

2.Проблемы системы учета электроэнергии:

- отсутствие учета электрической энергии в трансформаторных подстанциях с целью анализа структуры фактических потерь по уровням напряжения;

- частичное внедрение АИИС КУЭ на рынке электроэнергии;

- подключение счетчиков расчетного учета потребителей к трансформаторам тока с завышенной погрешностью;

- завышение номинальных параметров трансформаторов тока над фактическими нагрузками;

- применение для учета электроэнергии потребителей счетчиков индукционного типа класса точности 2,5 и т. д.

- наличие у части  собственников средств учета с истекшими сроками поверки;

- превышение значения величины потерь в самих трехфазных приборах учета индукционного типа  в сравнении с электронными счетчиками, кроме метрологической составляющей потерь электроэнергии;

- в объеме фактических потерь присутствует доля, занимая потерями электроэнергии в сетях других собственников, например, до завершения работы по оснащению общедомовыми(коллективными) приборами учета – в  электрических сетях многоквартирных домов, относящих к собственности ТСЖ или компетенции управляющих компаний.

- значительная часть потребителей рассчитывается за потребленную электроэнергию по приборам учета, установленным не на границе балансовой принадлежности.  У потребителя имеется возможность несанкционированного воздействия на систему учета;

- необходимость в усовершенствовании методов и средств обнаружения  случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии.

Доля приборного учета передаваемой ООО «Электротеплосеть» электроэнергии, с учетом положений Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», составляет 100%, однако, указанные факторы являются причиной дополнительных потерь и сверхнормативной погрешности систем учета.

Обозначенные проблемы определяют существующие резервы снижения фактических потерь. Следует  отметить, что эти проблемы требуют принятия решений и выполнения мероприятий, связанных с необходимостью расходования значительных материальных ресурсов.

2.2  Также, одними из основных показателей в области энергосбережения предприятия являются величины, характеризующие снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды.

К зданиям, используемым для организации производственно-хозяйственной

деятельности  ООО «Электротеплосеть» при осуществлении процесса передачи и распределения электрической энергии относятся:

- электроцех и пристрой к электроцеху (общая площадь зданий – 770,1 м2 (в том числе, электроцеха – 446,7 м2, пристроя к электроцеху – 323,4 м2), общий объем зданий – 4098 м3 , отапливаемый объем зданий - 4098 м3);

-здания гаражей (общая площадь зданий – 713,9 м2, общий объем зданий – 3110 м3 , отапливаемый объем зданий - 3110 м3);

- здание маслосклада (общая площадь здания – 68,7 м2, общий объем здания – 508 м3 , отапливаемый объем здания - 508 м3).

При осуществлении эксплуатации зданий используются следующие виды ресурсов, связанные с обеспечением  хозяйственных нужд:

- электрическая энергия;

- тепловая энергия;

- холодная вода;

- горячая вода.

Точками поставки указанных энергетических ресурсов являются:

электроэнергии:

- электроцеха, пристроя к электроцеху и маслосклада -  кабельная линия 0,4кВ от РУ-0,4 ТП Базы ЭТС;

- гаражей - единая система электроснабжения комплекса гаражных строений, используемых при осуществлении деятельности одновременно в сферах электро- и теплоснабжения.

тепловой энергии:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – тепловые сети котельной №1;

- гаражей(старой постройки) – элеваторный узел ремонтного цеха;

- гаражей(новой постройки) – тепловые сети котельной №1;

- маслосклада – система отопления гаражей(старой постройки).

холодного водоснабжения:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – система водоснабжения  котельной №1;

- гаражей(старой постройки) система водоснабжения ремонтного цеха;

- гаражей(новой постройки) – система водоснабжения  котельной №1;

- в здании маслосклада  холодное водоснабжение отсутствует.

горячего водоснабжения:

- электроцеха, пристроя к электроцеху – ввод тепловой сети от котельной №1, используемый для нужд горячего водоснабжения;

- в зданиях гаражей и маслосклада  горячее водоснабжение отсутствует.

Указанные в данном разделе здания входят в единый комплекс сооружений, обеспечивающий хозяйственные нужды при осуществлении ООО «Электротеплосеть» всех видов деятельности.  В связи с этим, точками поставки энергетических ресурсов энергопотребляющих систем этих зданий являются не места их соединений с инженерными системами ресурсоснабжающих организаций, а соответствующее оборудование внутренних энергетических систем.

Приборный учет также используется для внутрихозяйственного анализа и распределения затрат.

К числу показателей (с учетом фактически используемых ресурсов), характеризующих снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, относятся:

- экономия электрической энергии;

- экономия тепловой энергии;

- экономия холодной воды;

- экономия горячей воды;

Согласно положений статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 года №  261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» задействованные в производственно-хозяйственной  деятельности ООО «Электротеплосеть» здания не подлежат оснащению приборами учета тепловой энергии, имея максимальный объем потребления менее чем две гигакалории в час.

С учетом особенностей хозяйственной деятельности, включая единый бухгалтерский и налоговый учет, при осуществлении ООО «Электротеплосеть»  передачи электрической,  выработки, передачи и реализации тепловой энергии, учитывая единые подключение и схему систем снабжения энергетическими ресурсами, возможность установки приборов учета (выделение учета) этих ресурсов в зданиях гаражей, входящих в комплекс строений отсутствует. Подобная ситуация складывается с оснащением зданий электроцеха и пристроя к электроцеху приборами учета горячей и холодной воды.

Вопрос учета электрической энергии в помещениях электроцеха, пристроя к электроцеху и маслосклада является решенным. Схема подключения пристроя и маслосклада предполагает использование счетчика, размещенного в здании электроцеха.

Таким образом, экономия за счет снижения объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды будет достигаться осуществлением контроля потребляемых энергетических ресурсов с использованием существующих приборов учета и выполнением мероприятий, предусмотренных разделом 4. настоящей Программы.

2.3 Важным показателем энергосбережения, снижающим величину расходов, связанных с предоставление услуг по передаче электрической энергии, является сокращение расхода горюче-смазочных материалов, используемых для этих услуг.

При осуществлении ООО «Электротеплосеть» указанного регулируемого вида деятельности применяются следующие виды автомобильного транспорта и спецтехники и используемый ими тип топлива:

| Автомашина ГАЗ3309 автоподъёмник | дизельное топливо |
| --- | --- |
| Автомашина УАЗ-390902 | бензин |
| Автомашина УАЗ-390994 | бензин |
| Автомашина ВАЗ 21074 | бензин |
| Автоподъемник АПТ-17М | дизельное топливо |
| Экскаватор Е130W | дизельное топливо |
| Автомашина ГАЗ-52 | бензин |
| Автомашина ГАЗ 3307 Лаборатория ЛВИ-2Г | бензин |
| Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 | дизельное топливо |
| Автомашина БМ-205 с отвалом | дизельное топливо |

К факторам, оказывающим влияние на увеличение расхода топливных ресурсов, имеющим место при организации работы автомобильного транспорта на предприятии, относятся:

- высокая изношенность транспортных средств;

относительная величина износа составляет:

| Автомашина ГАЗ3309 автоподъёмник | 24% |
| --- | --- |
| Автомашина УАЗ-390902 | 100% |
| Автомашина УАЗ-390994 | 100% |
| Автомашина ВАЗ 21074 | 97,6% |
| Автоподъемник АПТ-17М | 73% |
| Экскаватор Е130W | 38,9% |
| Автомашина ГАЗ-52 | 100% |
| Автомашина ГАЗ 3307 Лаборатория ЛВИ-2Г | 100% |
| Автокран КС-3574 УРАЛ-5557 | 100% |
| Автомашина БМ-205 с отвалом | 14,6% |

- использование для выполнения работ автомобилей  устаревших моделей с менее экономичными показателями расхода топлива;

- несоответствие условий стоянки автомобильного транспорта требованиям нормативов и эксплуатационных документов. Невозможность поддержания требуемого значения температуры воздуха в здании гаража, вследствие его аварийного состояния, обуславливает дополнительный расход топлива при повышенном времени разогрева техники;

- недостаточное соответствие состояния автомобильных дорог и их категории требуемым нормам.

Решение указанных проблем, ответственный подход и постоянный контроль учета и списания топливных ресурсов, а также пропаганда рационального их использования позволят обеспечить достижение целевых показателей указанных ресурсов, предусмотренных  Программой.

- 3. Основные цели, задачи и показатели Программы

3.1 Целевые показатели программы.

Основной целью Программы является повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов, повышение энергетической эффективности технологических процессов предприятия, сбережение потребляемых ресурсов, и, как следствие, получение экономического эффекта.

Для достижения поставленной цели в ходе реализации Программы коллективу ООО «Электротеплосеть»  необходимо решить следующие задачи:

- провести комплекс организационно-технических мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создать систему показателей, характеризующих энергетическую эффективность при передаче и потреблении энергетических ресурсов и их мониторинг;

-снизить величину потерь в электрических сетях;

-расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов энергетики;

-обеспечить проведение энергетических обследований и ведение энергетических паспортов;

-обеспечить  учет передаваемых и потребляемых энергетических ресурсов;

-сократить объем расходов энергопотребления на хозяйственные нужды;

-обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов;

- сократить расход моторного топлива, используемого для оказания услуг по передаче электрической энергии.

Необходимость решения приведенных задач определяет систему показателей  энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целевые показатели, достижение которых должно быть обеспечено в ходе реализации  Программы  приведены в Таблице 6.

Таблица 6

## Целевые и прочие показатели

## программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

| N п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | (базовый год) 2014 | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оснащенность зданий, строений, сооружений, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | электрической энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.2 | тепловой энергии | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.1.3 | холодной и горячей воды | % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Снижение фактического процента технологического расхода электрической энергии при ее передаче по отношению к нормативу технологического расхода впредшествующем году реализации программы | % |  |  | 0,4 (по значениям плановых величин) | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| 1.3 | Сокращение удельного расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций ООО «Электротеплосеть» на 1 условную единицу оборудования подстанций | % |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Сокращение удельного расхода электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» на 1 кв. м площади указанных помещений | % |  |  | 0,9(по значениям плановых величин) | 0,10 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,01 |
| 1.5 | Сокращение удельного расхода тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, принадлежащих ООО «Электротеплосеть» на 1 куб.м объема указанных помещений | % |  |  | 1,0 (по значениям плановых величин | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.6 | Сокращение удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии ООО «Электротеплосеть» на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | бензин | % |  |  | 0,3 (по значениям плановых величин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 1.6.2 | дизельное топливо | % |  |  | 0,3 (по значениям плановых величин) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 2. | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2 Ресурсное обеспечение Программы.

За годы реализации программы затраты организации на проведение основных  мероприятий, подлежащих ориентировочной оценке, составят  2,928  млн. руб, в том числе:

по замене проводов на  ВЛ-0,4кВ – 0,636 млн. руб;

по затратам некапитального характера, включая оптимизацию рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей, выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях, замену перегруженных и недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях – 0,156 млн. руб;

при выполнении мероприятий по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии (на монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов)  –  2,126 млн. руб;

на мероприятия, ведущие к сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии (на оснащение автомобилей системами  спутниковой навигации) – 0,009781  млн. руб.

Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные (хозяйственные) нужды, в период действия Программы будут носить, преимущественно, организационный характер. Необходимые работы будут выполняться, в основном, в порядке текущей эксплуатации и не будут требовать значительных единовременных расходов. По данному виду мероприятий сумма затрат не оценивается.

Мероприятия Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности подлежат реализации с привлечением средств следующих  источников :

- ремонтная программа на 2015÷2019 годы тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- эксплуатационные затраты в составе тарифа на услуги по передаче электрической энергии;

- инвестиционная программа предприятия на 2015÷2019 годы.

3.3 Оценка эффективности и результатов реализации Программы.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется достижение следующих результатов:

- снижение относительных потерь при передаче электроэнергии к концу срока действия Программы ожидается на 1070 тыс.кВт*ч  или 1,4 % . Экономия средств в связи с уменьшением потерь может достигнуть 2,129 млн. руб.

По годам периода действия Программы эти показатели составят, соответственно:

2015г - 239 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,476 млн. руб.;

2016г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.;

2017г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.;

2018г - 207 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,412 млн. руб.;

2019г - 208 тыс.кВт*ч (0,28 %)  с экономией 0,414 млн. руб.

- использование приборного учета при расчетах (анализе расхода (распределении затрат) по видам хозяйственной деятельности) за потребляемые коммунальные ресурсы;

- снижение потребления коммунальных ресурсов (из показателей с обязательной планируемой экономией) за счет приборного контроля расходов, их экономного использования и выполнением мероприятий, предусмотренных настоящей Программой может составить:

-  электрической энергии на 0,000032 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений или 0,23 %. По годам периода действия Программы, соответственно:

2015г - 0,000014 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,1 %)   с общей  экономией 0,00008 млн. руб.;

2016г - 0,000007 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,05 %) с общей экономией 0,00004 млн. руб.;

2017г - 0,000005 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,04%)  с общей экономией 0,00004 млн. руб.;

2018г - 0,000005 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,03 %) с общей экономией 0,00002 млн. руб.;

2019г - 0,000001 тыс.кВт*ч на м2 площади помещений (0,01%)  с общей экономией 0,00001 млн. руб.

-  тепловой энергии на 0,00005 Гкал на м3 объема помещений или 0,1 %; По годам периода действия Программы:

2015г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %)   с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2016г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %) с общей экономией 0,00012 млн. руб.;

2017г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02%)  с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2018г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02 %) с общей экономией 0,00011 млн. руб.;

2019г - 0,00001 Гкал на м3 объема помещений (0,02%)  с общей экономией 0,00011 млн. руб.

Таким образом, ориентировочно, экономия финансовых средств за счет снижение стоимости коммунальных ресурсов, относимых на хозяйственные нужды в период реализации программы планируется  0,00076 млн. руб.

- сокращение удельного расхода моторного топлива, используемого  для оказания услуг по передаче электрической энергии ожидается на 0,113 л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей, что составляет 3% в отношении указанного показателя базового периода и позволяет в целом получить ориентировочно экономию в 0,0407 млн. руб. Распределение указанного показателя в течение периода действия Программы составит:

2015г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,6 %)   с экономией 0,035 млн. руб.;

2016г – 0,022л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,6 %)   с экономией 0,00143 млн. руб.;

2017г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,6 %)   с экономией 0,00142 млн. руб.;

2018г – 0,022л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,6 %)   с экономией 0,00142 млн. руб.;

2019г – 0,023л на 1 условную единицу оборудования подстанций и электрических сетей (0,6 %)   с экономией 0,00141 млн. руб.;

Следует отметить, что достижение приведенных финансовых результатов возможно при условии сохранения неизменной стоимости ресурсов и цены потерь при формировании тарифа на передачу электрической энергии. В случае увеличения их стоимости экономический эффект может быть снижен практически до нулевого значения.

Предусмотренные настоящей программой показатели энергосбережения и энергетической эффективности, характеризующие базовый период приняты в соответствии с  плановыми значениями 2014 года, откорректированными  согласно фактических данных 2013 года.

- Фактические значения целевых показателей и их распределение по направлениям деятельности предприятия в разрезе каждого года долгосрочного периода действия целевой Программы приведены в Таблице 7.

- Таблица 7

| № п/п | Целевые показатели/индикаторы | ед. изм. |  | 2014 (план) |  |  |  |  |  | Отклонение от базового года, ед. |  |  |  |  | Отклонение от базового года , % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013(факт) |  | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) | 2015(план) | 2016(план) | 2017(план) | 2018(план) | 2019(план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1. | - Обязательные показатели/индикаторы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Отпуск эл.энергии в сеть | - млн.кВтч | - 74,169 | - 74,400 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - 74,169 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,231 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 | - -0,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.2. | - Отпуск эл.энергии в потребителям | - млн.кВтч | - 65,258 | - 64,239 | - 64,247 | - 64,455 | - 64,663 | - 64,870 | - 65,078 | - 0,008 | - 0,216 | - 0,424 | - 0,631 | - 0,839 | - 0,01 | - 0,34 | - 0,66 | - 0,98 | - 1,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.3. | - Потери эл.энергии в и, в т.ч. | - млн.кВтч | - 8,911 | - 10,161 | - 9,922 | - 9,714 | - 9,506 | - 9,299 | - 9,091 | - -0,239 | - -0,447 | - -0,655 | - -0,862 | - -1,070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % к ОС | - 12,014 | - 13,657 | - 13,377 | - 13,097 | - 12,817 | - 12,537 | - 12,257 | - -0,280 | - -0,560 | - -0,840 | - -1,120 | - -1,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб. без НДС | - 17,642 | - 20,220 | - 19,744 | - 19,331 | - 18,918 | - 18,505 | - 18,091 | - -0,476 | - -0,889 | - -1,303 | - -1,716 | - -2,129 | - -2,35 | - -4,40 | - -6,44 | - -8,49 | - -10,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4. | - Потребление ресурсов на хоз. нужды, в т.ч. по видам ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,65529 | - 0,64749 | - 0,64730 | - 0,64714 | - 0,64700 | - 0,64686 | - 0,64674 | - -0,000196 | - -0,00035 | - -0,00050 | - -0,00063 | - -0,000755 | - -0,03 | - -0,05 | - -0,08 | - -0,10 | - -0,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общая площадь зданий и строений | - м2 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 1552,700 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Общий объем помещений | - м3 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 7716,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.1. | - электроэнергия | - тыс. кВтч на м2площ. помещ. | - 0,014019 | - 0,013893 | - 0,013879 | - 0,013872 | - 0,013867 | - 0,013863 | - 0,013861 | - -0,0000139 | - -0,0000208 | - -0,0000264 | - -0,0000305 | - -0,0000319 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - тыс. кВтч | - 21,768 | - 21,572 | - 21,551 | - 21,540 | - 21,531 | - 21,525 | - 21,523 | - -0,022 | - -0,032 | - -0,041 | - -0,047 | - -0,050 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,08520 | - 0,08310 | - 0,08302 | - 0,08298 | - 0,08294 | - 0,08292 | - 0,08291 | - -0,00008 | - -0,00012 | - -0,00016 | - -0,00018 | - -0,00019 | - -0,10 | - -0,15 | - -0,19 | - -0,22 | - -0,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.4.2. | - тепловая энергия | - Гкал на м3 объема помещ. | - 0,04952 | - 0,04903 | - 0,04902 | - 0,04901 | - 0,04900 | - 0,04899 | - 0,04898 | - -0,00001 | - -0,00002 | - -0,00003 | - -0,00004 | - -0,00005 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - Гкал | - 382,100 | - 378,279 | - 378,203 | - 378,128 | - 378,052 | - 377,976 | - 377,901 | - -0,076 | - -0,151 | - -0,227 | - -0,303 | - -0,378 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,570 | - 0,56439 | - 0,56428 | - 0,56417 | - 0,56405 | - 0,56394 | - 0,56383 | - -0,00011 | - -0,00023 | - -0,00034 | - -0,00045 | - -0,00056 | - -0,02 | - -0,04 | - -0,06 | - -0,08 | - -0,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5. | - Оснащенность зданий приборами учета использ. ресурсов, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.1. | - электрической энергии | - шт. | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 1,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.2. | - тепловой энергии | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.3. | - холодной воды | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.5.4. | - горячей воды | - шт. | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - % | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 100,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,000 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 | - 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6. | - Удельный расход моторн. топлива, на 1 усл. единицу оборудования п/ст и эл.сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,46800 | - 0,51050 | - 0,47550 | - 0,47407 | - 0,47265 | - 0,47123 | - 0,46982 | - -0,03500 | - -0,03643 | - -0,03785 | - -0,03927 | - -0,04068 | - -6,86 | - -7,14 | - -7,41 | - -7,69 | - -7,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество условных единиц |  | - 1972,350 | - 1969,650 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 2015,150 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 45,500 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 | - 2,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.1. | - бензин | - л на 1 усл.ед. оборудования п/ст и эл.сетей | - 2,338 | - 2,331 | - 2,324 | - 2,317 | - 2,310 | - 2,303 | - 2,296 | - -0,007 | - -0,014 | - -0,021 | - -0,028 | - -0,035 | - -0,30 | - -0,60 | - -0,90 | - -1,2 | - -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - л | - 4611,500 | - 5200,000 | - 4683,343 | - 4669,293 | - 4655,285 | - 4641,319 | - 4627,395 | - -516,657 | - -530,707 | - -544,715 | - -558,681 | - -572,605 | - -9,94 | - -10,21 | - -10,48 | - -10,74 | - -11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,148 | - 0,16640 | - 0,14987 | - 0,14942 | - 0,14897 | - 0,14852 | - 0,14808 | - -0,017 | - -0,017 | - -0,017 | - -0,018 | - -0,018 | - -9,94 | - -10,21 | - -10,48 | - -10,74 | - -11,01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.6.2. | - дизельное топливо | - л на 1 усл.ед. оборудования п/ст и эл.сетей | - 5,244 | - 5,228 | - 5,213 | - 5,197 | - 5,181 | - 5,166 | - 5,150 | - -0,016 | - -0,031 | - -0,047 | - -0,062 | - -0,078 | - -0,30 | - -0,60 | - -0,90 | - -1,2 | - -1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - л | - 10343,200 | - 11100,000 | - 10504,337 | - 10472,824 | - 10441,405 | - 10410,081 | - 10378,851 | - -595,663 | - -627,176 | - -658,595 | - -689,919 | - -721,149 | - -5,37 | - -5,65 | - -5,93 | - -6,22 | - -6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - млн.руб безНДС | - 0,320 | - 0,344 | - 0,326 | - 0,325 | - 0,324 | - 0,323 | - 0,322 | - -0,018 | - -0,019 | - -0,020 | - -0,021 | - -0,022 | - -5,37 | - -5,65 | - -5,93 | - -6,22 | - -6,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: Показателями энергосбережения и энергетической эффективности, характеризующими базовый период ( с учетом корректировки в соответствии с фактическими данными 2013 года) приняты плановые показатели 2014 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели расхода тепловой энергии на хозяйственные нужды определенны на основании нормативных(расчетных) параметров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 4. Перечень  программных мероприятий

4.1 Основные организационно-технические мероприятия, проводимые с целью повышения энергетической эффективности при осуществлении передачи и распределения электрической энергии включают в себя мероприятия по эксплуатационной оптимизации электросетей (не требующих дополнительных капитальных вложений), действия, проводимые при текущем и капитальном ремонте электрических сетей, а также, включают меры по сокращению расхода горюче-смазочных материалов, используемых для производства работ при осуществлении транспортировки электрической энергии.

Указанные мероприятия с учетом условий финансирования в период действия Программы, включают в себя:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также осмотре объектов при пуске их в эксплуатацию обеспечение контроля соблюдения требований нормативных актов в области ресурсоэнергосбережения;

-  оптимизация рабочих напряжений в центрах питания 6-10кВ электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

-  замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- устранение неравномерности нагрузки фаз распределительных сетей 0,4 кВ;

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям;

- оптимизация загрузки трансформаторов  и разукрупнение распределительных линий 0,4 кВ за счет строительства дополнительных выходов 0,4кВ.

Оптимизация системы учета и совершенствование метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии:

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей;

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

- проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

- поверка счетчиков электроэнергии;

- устранение недогрузки или перегрузки ТТ;

- установка счетчиков прямого включения в сетях 0,4кВ при токах нагрузки до 60-100А;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии;

- усовершенствования методов и средств обнаружения случаев хищения и бездоговорного потребления электроэнергии;

- организация учета на вводах в многоквартирные дома;

- внедрения АИИС КУЭ на рынке электроэнергии.

Для сокращения расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, Программой предусматривается оснащение транспортных средств системами спутникового слежения, в целях возможной оценки оптимизации маршрутов, а также, исключения нецелевого использования топливных ресурсов.

4.2 Мероприятия Программы, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды:

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов;

- использование приборов учета коммунальных ресурсов объектов хозяйственных нужд;

- обеспечение контроля и учета расхода электроэнергии, воды;

- развитие деятельности по внедрению энергосберегающего оборудования, техники и технологий в производственных зданиях;

- обеспечение экономии ресурсов;

- выполнение промывки и наладки систем внутреннего отопления зданий и сооружений;

- учет показателей энергоэффективности приборов и оборудования, при закупках оборудования;

- выполнение замены устаревшего оборудования на эффективное оборудование нового поколения;

- выполнение замены осветительного оборудования на менее энергоемкое;

- применение новых гидро- и тепло- изоляционных материалов с длительным сроком эксплуатации;

- исключение случаев нерационального использования электрической энергии и воды, несанкционированного подключения к источникам энергоресурсов;

- учет при выборе(формировании) программ учебных курсов по повышению квалификации работников предприятия основ энергосбережения;

- проведение  мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения.

Перечень мероприятий и денежных средств, необходимых для их реализации в целях достижения целевых показателей Программы указан в Таблице 8.

- 5.Механизм реализации Программы

- Механизм реализации Программы представляет собой поэтапное выполнение следующих действий:

- 1) Планирование мероприятий  по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Планирование производится работниками  планово-производственного отдела, участка учета электрической энергии, мастерами энергоучастка  РЭС с учетом анализа фактических показателей энергетической эффективности и оценки ее целевых показателей при осуществлении деятельности ООО «Электротеплосеть». Разрабатываются предложения по конкретным действиям, направленным на достижение целевых показателей и определение источников их финансирования.

- 2) Реализация мероприятий Программы  в соответствии с принятыми обязательствами (достижение целевых показателей).

Системное и комплексное проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности службами предприятия:

Персоналом оперативно-диспетчерской службы и энергоучастка  РЭС осуществляются в том числе:

- оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей;

- отключение трансформаторов в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя трансформаторами;

- замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

-  замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях;

- выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,4 кВ.

- замена проводов на перегруженных линиях;

- замена ответвлений от ВЛ- 0,4 кВ к зданиям;

- разукрупнение распределительных линий 04 кВ.

Персоналом  участка учета электрической энергии производится:.

- организация достоверного и своевременного снятия показаний приборов коммерческого учета у потребителей в установленные сроки;

- организация оптимального маршрута при снятии показаний счетчиков;

- инвентаризация измерительных комплексов учета электроэнергии, в том числе счетчиков, трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН);

-проверка схем соединения измерительных ТТ, ТН и счетчиков;

-контроль и взаимодействие с собственниками приборов учета по выполнению:

поверки счетчиков электроэнергии;

устранения недогрузки или перегрузки ТТ;

установки счетчиков прямого включения в сетях 0,4кВ при токах

нагрузки до 60-100А;

- определение потребителей электроэнергии, искажающих качество электроэнергии.

- организация учета на вводах многоквартирных домов;

- внедрения системы АИИСКУЭ .

3) Систематический контроль, эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов на собственные(хозяйственные) нужды;

- 4) Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Текущее управление реализацией программы осуществляется директором ООО «Электртеплосеть», а также по соответствующим мероприятиям программы -

главным инженером ООО «Электртеплосеть»;

старшим мастером участка РЭС;

мастером оперативно-диспетчерской службы;

мастером участка учета электрической энергии;

Руководитель программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

- 6. Мониторинг и контроль за исполнением целевых показателей Программы

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется:

1.Региональной энергетической комиссией.

Руководитель Программы предоставляет в адрес РЭК Вологодской области отчет о реализации программных мероприятий.

Отчет формируется на бумажном носителе и в электронном виде.

Результаты деятельности приводятся нарастающим итогом с начала действия Программы, также в разрезе отчетного периода и формируется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным.

Отчет о реализации программы содержит следующие сведения:

- об изменении информации об организации;

- о достигнутых результатах в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в отчетном году и накопительным итогом за все годы реализации Программы;

- об экономических показателях реализации Программы, в том числе фактических и плановых затратах на реализацию программы, сведениях о фактических источниках финансирования Программы;

- об изменении потерь электрической энергии при ее передаче в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

- об изменении расхода энергетических ресурсов на хозяйственные нужды в отчетном году и за все годы реализации Программы в натуральном и денежном выражении;

- об изменении расхода моторного топлива автотранспортом и спецтехникой в натуральном и денежном выражении в отчетном году и за все годы реализации Программы;

- о фактических и плановых значениях целевых показателей программы;

- о реализации наиболее крупных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, затратах на их реализацию и полученных результатах.

Информация должна содержать анализ положительных результатов, а также причины недостатков и нерешенных проблем (включая информацию о качестве и комплектности полученного оборудования, техники, дате ввода их в эксплуатацию, об использовании их по назначению и т.д.);

2. ООО «Электротеплосеть».

Реализация мероприятий программы выполняется в рамках деятельности  по передаче электрической энергии. Руководители структурных подразделений – исполнители программы  осуществляют контроль выполнения персоналом соответствующих  служб возложенных функций в области энергосбережения и представляют руководителю программы информацию о выполнении соответствующих мероприятий.