Таблица 8

Перечень

мероприятий, основной целью которых является

энергосбережение и (или) повышение

энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2020 г. |  |  |  |  |  | 2021 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | всего | 2020 г | 2021 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Реконструкция ЛЭП (в т.ч.замена проводов на ВЛ-0,4кВ) | км | 2,85 | 0,45 | 0,6 | тыс.кВт*ч % млн. руб. | 932 2,693 | 5,039 | 903 (1,263) | 1,736 | 311,084 | 0,0146 | 2,61 | 4,661 | 7 (0,01) | 1,606 | 2,412 | 0,0135 | 0,02 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | центр питания | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж системы АИИС КУЭ «Вавиот» на базе счетчиков ФОБОС | 1 точка учета (элемент системы) | 250 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, в том числе, оснащение помещений светодиодными светильниками: | в т.ч шт. светильников | 21 | 4 | 4 | тыс.кВт*ч/ м2 /всего % млн. руб. | 0,0000139/0,022 0,1 0,00013 | 0,0000028/0,004 0,02 |  | 0,00000096/0,0015 |  | 0,00003 |  | 0,0000027/0,005 0,02 |  | 0,00000096/0,0015 |  | 0,00002 |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/м3/всего % млн. руб. | 0,00005/0,378 0,1 0,00069 | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,00000146/0,0112 |  | 0,00014 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,00000146/0,0112 |  | 0,00013 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт | 1 | 1 |  | л на 1 усл.ед. оборудования /всего % млн. руб. | 0,076/692,212 1,0 0,02727 | 0,015/658,846 0,2 |  | 0,0182/790,678 |  | 0,02598 |  | 0,015/ 0,2 |  | 0,0182/ |  |  |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2022 г. |  |  |  |  |  | 2023 г. |  |  |  |  |  | 2024 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | 2022 г | 2023 г | 2024 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 5,294 | 7 (0,01) | 1,824 | 2,412 | 0,0153 | 0,02 | 1,243 | 7 (0,01) | 0,428 | 2,412 | 0,0036 | 0,02 | 5,015 | 7 (0,01) | 1,728 | 2,412 | 0,0145 | 0,02 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж системы АИИС КУЭ «Вавиот» на базе счетчиков ФОБОС | 1 точка учета (элемент системы) | 50 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, в том числе, оснащение помещений светодиодными светильниками: | в т.ч шт. светильников | 5 | 4 | 4 | 0,0000028/0,004 0,02 |  | 0,00000096/0,0015 |  | 0,003 |  | 0,0000028/0,004 0,02 |  | 0,00000096/0,0015 |  | 0,00002 |  | 0,0000028/0,005 0,02 |  | 0,00000096/0,0015 |  | 0,00003 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,00000145/0,0112 |  | 0,00014 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,00000145/0,0112 |  | 0,00014 |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000000145/0,0112 |  | 0,00014 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт |  |  |  | 0,015/20,957 0,2 |  | 0,0181/24,746 |  | 0,00081 |  | 0,015/22,618 0,2 |  | 0,0181/26,708 |  | 0,00088 |  | 0,015/21,445 0,2 |  | 0,0181/25,323 |  | 0,00083 |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) |  | Показатели экономической эффективности |  |  |  |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет |  | ВНД % |  | ЧДД, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 2,85 |  | 19,2 |  | -61 |  | -7,9 |  |  | 0,822 | 1,382 | 0,845 | 1,516 | 1,366 | Программа кап.ремонта | Тариф на передачу э/э |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0401 | 0,0429 | 0,0352 | 0,0377 | 0,0404 | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж системы АИИС КУЭ «Вавиот» на базе счетчиков ФОБОС | 1 точка учета | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,7782 | 0,8133 | 0,8483 | 0,8843 | 0,9203 | Инвестиционная программа, эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды, в том числе, оснащение помещений светодиодными светильниками: | в т.ч шт. светильников | 21 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,010909 | 0,0114 | 0,014864 | 0,012396 | 0,0129 | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии, в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт | 1 | - |  | - |  | - |  | - |  | 0,010819 | - | - | - | - | Эксплуатационные затраты | Тариф на передачу э/э |

Примечание:  Перечень сформирован за исключением   мероприятий, показатели  энергосбережения и повышения энергетической эффективности  которых  на дату начала действия Программы являются достигнутыми.

Затраты на мероприятия  по монтажу системы АИИС КУЭ «Вавиот» на базе счетчиков ФОБОС  обеспечиваются средствами инвестиционной программы только частично.