- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

- Приложение № 11 к форме 1.1

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Электротеплосеть»

(наименование организации)

162390 г.Великий Устюг, ул.Набережная,67

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://etsvu.ru/disclosure-standard/investment-programs/ |
| Дата опубликования | При наступлении отчетного периода | 28.02.2018 г |
|  | По окончании отчетного периода | 26.02.2019г. |
| Отчетный период |  | 2018 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты (тыс.руб., без НДС) |  | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Участок ВЛ-0,4кВ по ул.Виноградова, ТП №17 | 04.06.18г-15.06.18г | 01.10.2018г, 19.10.2018г | Резерв средств в составе тарифа на передачу э/энергии, установленного на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности | В связи с правилами бух.учета, затраты учитываются в составе общих расходов на осуществление регулируемого вида деятельности по транспортировке электроэнергии | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены подвергающихся разрушению ж/бетонных опор, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 2 | Участок ВЛ-0,4кВ Ф.№4 «ул.Луначарского к РП» с ТП №18 | 02.07.18г-13.07.18г | 13.07.2018г, 16.07.2018г | Резерв средств в составе тарифа на передачу э/энергии, установленного на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности | В связи с правилами бух.учета, затраты учитываются в составе общих расходов на осуществление регулируемого вида деятельности по транспортировке электроэнергии | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |