Регламент подключения к системе теплоснабжения

ООО «Электротеплосеть»

- Получение технических условий

Технические условия на подключение к системе теплоснабжения выдаются в соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787.

Заявитель подает запрос о предоставлении на технических условий (ТУ) подключения к системе теплоснабжения, с указанием требуемого объема подключаемой нагрузки и приложением следующих документов:

а) наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

б) правоустанавливающие документы на земельный участок;

в) информацию о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство подключаемого объекта или на котором расположен реконструируемый подключаемый объект;

г) информацию о разрешенном использовании земельного участка.

Запрос на получение ТУ с приложением необходимых документов направляется по адресу: 162390, Вологодская обл., г.Великий Устюг, ул.Набережная, д.67.

При представлении заявителем сведений и документов, в полном объеме, ООО «Электротеплосеть» в течение 14 дней со дня получения запроса предоставляет ТУ либо мотивированный отказ в выдаче указанных ТУ при отсутствии технической возможности подключения к системе теплоснабжения.

В случае непредставления сведений и документов в полном объеме ООО «Электротеплосеть»  вправе отказать в выдаче технических условий.

Выдача технических условий осуществляется без взимания платы.

- Заключение договора о подключении

Договоры о подключении к системе теплоснабжения заключаются соответствии Правилами подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного до-ступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к си-стемам теплоснабжения», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787.

Для заключения договора о подключении заявитель направляет заявку на подключение к системе теплоснабжения с приложением необходимых документов по адресу: 162390, Вологодская обл., г.Великий Устюг, ул.Набережная, д.67.

Заявка должна содержать следующие сведения:

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование организации, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество, дата и номер записи о включении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, почтовый адрес, телефон, факс, адрес электронной почты);

б) местонахождение подключаемого объекта;

в) технические параметры подключаемого объекта:

расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические нужды, отопление, вентиляцию, кондиционирование воздуха и горячее водоснабжение;

вид и параметры теплоносителей (давление и температура);

режимы теплопотребления для подключаемого объекта (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

расположение узла учета тепловой энергии и теплоносителей и контроля их качества;

требования к надежности теплоснабжения подключаемого объекта (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.);

наличие и возможность использования собственных источников тепловой энергии (с указанием их мощностей и режимов работы);

г) правовые основания пользования заявителем подключаемым объектом (при подключении существующего подключаемого объекта);

д) правовые основания пользования заявителем земельным участком, на котором расположен существующий подключаемый объект или предполагается создание подключаемого объекта;

е) номер и дата выдачи технических условий (если они выдавались ранее);

ж) планируемые сроки ввода в эксплуатацию подключаемого объекта;

з) информация о границах земельного участка, на котором планируется осуществить строительство (реконструкцию, модернизацию) подключаемого объекта;

и) информация о виде разрешенного использования земельного участка;

к) информация о предельных параметрах разрешенного строительства (реконструкции, модернизации) подключаемого объекта.

К заявке на подключение к системе теплоснабжения прилагаются следующие документы:

а) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности или иное законное право заявителя на подключаемый объект или земельный участок, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (в случае если такие права зарегистрированы в указанном реестре, представляются соответствующие выписки из Единого государственного реестра недвижимости);

б) ситуационный план расположения подключаемого объекта с привязкой к территории населенного пункта или элементам территориального деления в схеме теплоснабжения;

в) топографическая карта земельного участка в масштабе 1:500 (для квартальной застройки 1:2000) с указанием всех наземных и подземных коммуникаций и сооружений (не прилагается в случае, если заявителем является физическое лицо, осуществляющее создание (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства);

г) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени заявителя (в случае если заявка подается представителем заявителя);

д) для юридических лиц - копии учредительных документов.

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки и составу прилагаемых документов ООО «Электротеплосеть» в течение 3 рабочих дней с даты получения заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня  получения указанного уведомления представить недостающие документы и сведения.

В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в течение  указанного срока  ООО «Электротеплосеть» аннулирует заявку на подключение и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об аннулировании указанной заявки.

В случае представления сведений и документов в полном объеме ООО «Электротеплосеть»  в течение 20 рабочих  дней с даты получения заявки  направляет заявителю подписанный проект договора о подключении в 2 экземплярах.

В случае необходимости установления платы за подключение к системе теплоснабжения в индивидуальном порядке подписанный договор направляется заявителю в 2 экземплярах в течение 20 рабочих дней с даты установления уполномоченными органами регулирования платы за подключение.

В случае если для осуществления подключения исполнителю требуется заключить договоры о подключении с другими организациями, срок направления проекта договора о подключении увеличивается на срок заключения указанных договоров на подключение со смежными организациями.

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней с даты получения, подписанных ООО «Электротеплосеть» проектов договора, и направляет 1 экземпляр по адресу: 162390, Вологодская обл., г.Великий Устюг, ул.Набережная, д.67.

В случае неполучения от заявителя проекта договора о подключении в течение 30 дней после его направления  либо в случае отказа заявителя от его подписания поданная таким заявителем заявка на подключение аннулируется.

Техническая возможность подключения существует при одновременном наличии резерва пропускной способности тепловых сетей, обеспечивающего передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя, и резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.

В случае отсутствия технической возможности подключения ООО «Электротеплосеть» в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на подключение направляет заявителю письмо с предложением выбрать один из следующих вариантов подключения:

подключение будет осуществлено за плату, установленную в индивидуальном порядке, без внесения изменений в инвестиционную программу исполнителя и с последующим внесением соответствующих изменений в схему теплоснабжения в установленном порядке;

подключение будет осуществлено после внесения необходимых изменений в инвестиционную программу исполнителя и в соответствующую схему теплоснабжения.

В течение 5 рабочих дней со дня получения указанного письма заявитель направляет ООО «Электротеплосеть» письмо с указанием выбранного варианта подключения либо с отказом от подключения к системе теплоснабжения.

Условия подключения выдаются вместе с проектом договора о подключении, являются его неотъемлемой частью.

Внесение заявителем платы за подключение осуществляется в следующем порядке:

15 процентов платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

50 процентов платы за подключение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позднее даты фактического подключения;

оставшаяся доля платы за подключение вносится в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о подключении.

Плата за подключение устанавливается органом регулирования в расчете на единицу мощности подключаемой тепловой нагрузки.

- Согласование проектной документации происходит в соответствии с условиями подключения к системе теплоснабжения, утвержденными ООО«Электротеплосеть». Документация предоставляется с сопроводительным письмом в 2-х экземплярах.

- Выполнение сторонами условий договора о подключении: выполнение всех пунктов условий подключения к системе теплоснабжения и платы за подключение.

- Присоединение объекта Заявителя к сетям инженерно-технического обеспечения после выполнения всех взаимных обязательств согласно договору о подключении к системе теплоснабжения и подписание сторонами:

— Акта готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта капитального строительства к подаче тепловой энергии и теплоносителя

— Акта о подключении

— Акта разграничения балансовой принадлежности принадлежности

- Заключение Заявителем договора на отпуск тепловой энергии в горячей воде с ООО «Электротеплосеть» с целью подачи ресурсов в регионе подключения.

- Информация о режиме работы  служб ООО «Электротеплосеть»:

162390, Вологодская область, г.Великий Устюг, ул.Набережная, д.67

Режим работы:

С 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00,

Выходные дни: суббота, воскресенье

Телефоны служб:

8(81738)2-10-20 доб.105 – главный инженер

8(81738)2-10-20 доб.111 – технический отдел

8(81738)2-10-20 доб.123 – отдел сбыта тепловой энергии

8(81738)2-31-30 – мастер тепловых сетей, техник-инспектор