Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.01.2004 № 24

- Форма 8

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Электротеплосеть»

(наименование организации)

162390 г.Великий Устюг, ул.Набережная,67

(адрес организации)

Порядок выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическими присоединениями к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/disclosure-standard/implementation-of-measures/ |
| Дата опубликования | При наступлении отчетного периода | 25.02.2021г. |
|  | Внесение изменений |  |
|  | По окончании отчетного периода | 25.02.2022г. |
| Отчетный период |  | 2021 год |

ПРОЦЕДУРА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ КОТОРЫХ  СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 670кВт

- (для потребителей- юридических лиц или  индивидуальных предпринимателей,  а также в случае присоединения указанных лиц по индивидуальному проекту )

Подача потребителем заявки на осуществление технологического присоединения

(необходимая информация и прилагаемые документы указаны в заявке типовой формы)

(Заявка направляется в 2 экземплярах письмом с описью вложения, лично, или через уполномоченного представителя)

Уведомление заявителя в течение 3 рабочих дней в случае отсутствия необходимых сведений или документов о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления представить недостающие сведения и (или) документы.

(в случае непредоставления в указанный срок недостающих сведений или документов поданная заявка аннулируется с уведомлением об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки)

В случае присоединения по индивидуальному проекту:

1.Направление сетевой организацией в течение 30 дней с даты получения заявки заявления об установлении платы за технологическое присоединение – в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

2.Уведомление заявителя о направлении заявления с приложенными к нему материалами в срок не позднее 3 рабочих дней;

3.Утверждение уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 30 рабочих дней платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

4. Направление сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных технических условий и решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу данного решения.

Направление заявителю оферты (проекта) договора на технологическое присоединение и технических условий в течение 20 рабочих дней (10 рабочих дней при временном технологическом присоединении) со дня получения заявки или недостающих сведений (при присоединении по индивидуальному проекту – не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту), а также договора на оказание услуг по передаче электрической энергии(если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)).

Одновременно с направлением договора уведомление заявителя о возможности временного технологического присоединения (1)

Направление заявителем в течение 10 рабочих дней в адрес сетевой организации подписанного экземпляра  договора на технологическое присоединение либо мотивированного отказа от его подписания и договора на оказание услуг по передаче электрической энергии (в случае его оформления)

(в случае ненаправления  указанных документов через 30 рабочих дней поданная заявка аннулируется)

Оформление сетевой организацией в течение 10 рабочих дней новой редакции договора на технологическое присоединение и технических условий, в случае поступления от заявителя мотивированного отказа от заключения договора

Направление сетевой организацией в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения договора в адрес субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) копию подписанного с заявителем договора, а также копию заявки о технологическом присоединении и копии приложенных к заявке документов. (2)

Получение  сетевой организацией от гарантирующего поставщика, указанного в заявке на технологическое присоединение, в течение 10 рабочих дней с даты получения им документов,

(либо в течение 5 рабочих дней со дня получения гарантирующим поставщиком от сетевой организации недостающих сведений или  документов, предоставленных ею после уведомления, направленного (в течение 3 рабочих дней со дня получения документов)  гарантирующим поставщиком)

подписанного с его стороны проекта договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) или договора(протокола разногласий), в случае приложения заявителем к заявке на технологическое присоединение подписанного со своей стороны проекта договора, форма которого опубликована гарантирующим поставщиком на своем официальном сайте (или протокола разногласий к нему).

Выполнение сторонами указанных в технических условиях мероприятий по технологическому присоединению

(разработка проектной документации (при необходимости) и выполнение технических условий осуществляется:

до границ участка заявителя - сетевой организацией

в границах участка - заявителем) (4)

Проверка выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий (с оформлением акта о выполнении технических условий), допуск к эксплуатации установленного прибора учета электрической энергии (с оформлением акта допуска прибора учета к эксплуатации)

Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя.

Направление заявителю вместе с актом о выполнении технических условий (не позднее 10дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении им технических условий) ранее полученного от гарантирующего поставщика проекта договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (либо подписанного гарантирующим поставщиком протокола разногласий к указанному договору) (2)

Подписание заявителем договора поставки (купли-продажи) электрической энергии с гарантирующим поставщиком(энергосбытовой компанией)

Осуществление сетевой организацией  фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям.

Фактический прием (подача) напряжения и мощности

Оформление акта об осуществлении технологического присоединения (не позднее 3 рабочих дней после фактического присоединения и фактического приема (подачи) напряжения и мощности на объекты заявителя), а также акта согласования технологической и (или) аварийной брони(3), с направлением указанных документов в срок не позднее 2 рабочих дней с даты их подписания заявителем в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намерен заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется.

( в случае предоставления заявителем в адрес сетевой организации вместе с актом об осуществлении технологического присоединения подписанного со своей стороны договора, обеспечивающего продажу электрической энергии(мощности) на розничном рынке, сетевая организация в указанный срок также направляет его в адрес субъекта розничного рынка) (2)

Заявитель вправе выбрать для осуществления процедуры технологического присоединения – с Сетевой организацией и для заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке – с  гарантирующим поставщиком способ обмена документами в электронной форме.

При этом, Сетевая организация, гарантирующий поставщик и заявитель - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель подписывают документы в электронной форме с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Заявитель - физическое лицо подписывает документы в электронной форме простой электронной подписью.

В случае если заявителем выбран способ обмена документами в электронной форме, документы подлежат направлению и оформлению сторонами в электронном виде. При этом оформление таких документов дополнительно на бумажном носителе не требуется

Сетевая организация и гарантирующий поставщик в случае поступления запроса заявителя - физического лица о необходимости предоставления документов, подписанных в электронной форме между Сетевой организацией и заявителем в ходе осуществления процедуры технологического присоединения и (или) между гарантирующим поставщиком и заявителем в ходе заключения договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, на бумажном носителе в течение 10 дней со дня получения такого запроса обеспечивают направление таких документов на бумажном носителе, подписанных со стороны Сетевой организации (гарантирующего поставщика), в адрес заявителя.

1. 	При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения.

2. Действия  по направлению документов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии(мощности) на розничном рынке в отношении присоединяемых энергопринимающих устройств, осуществляются сетевой организацией по желанию заявителя при намерении  представить им документы для заключения договора через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения (в случае указания им соответствующих сведений в заявке на технологическое присоединение).

3. При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, составление акта согласования технологической и (или) аварийной брони является обязательным.

При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке, подаваемой таким заявителем, указано о необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони.

4.  Мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией.

- * Под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

- Выполнение мероприятий, связанных с технологическим присоединением  к электрическим сетям  определен следующими документами:

Федеральным Законом № 35-ФЗ  от 26.03.2003г  «Об электроэнергетике»( ст.26 )

«Правилами технологического присоединения  энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям», утвержденными Постановлением Правительства РФ от27.12.2004г № 861(в редакции Постановления Правительства  РФ от 21.03.2007г № 168).

«Правилами урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения величины такой платы (стандартизированных тарифных ставок)» утвержденными Постановлением Правительства РФ от  9 января 2009г. N 14.

«Положением о государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов)», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.06.2013г  № 543.

Приказом  ФСТ РФ от 11.09.2012г N 209-э/1 "Об утверждении Методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям".

«Основами ценообразования в области регулируемых цен(тарифов) в электроэнергетике», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011г  № 1178, "Собрание законодательства РФ", 02.01.2017, N 1 (Часть II), ст. 204, "Собрание законодательства РФ", 15.05.2017, N 20, ст. 2927, "Собрание законодательства РФ", 22.05.2017, N 21, ст. 3009, "Собрание законодательства РФ", 20.11.2017, N 47, ст. 6987, "Собрание законодательства РФ", 01.01.2018, N 1 (Часть II), ст. 388.

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п. 19 и) |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |