№ 1.1.1 (вес 0,31)

г. Великий Устюг						              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

промывки теплопотребляющей установки

Объект

(адрес, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель ООО «Электротеплосеть»

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что	 в нашем присутствии:

1. Система горячего водоснабжения (ТУ №_____):

|  | Инженерные сети ГВС отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными. |

2. Система отопления (ТУ №_____):

|  | Инженерные сети отопления отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

3. Система вентиляции (ТУ №_____):

|  | Инженерные сети вентиляции отсутствуют |
| --- | --- |
|  | Промывка не проведена |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы обнаружена мутность воды и механические примеси. Результаты промывки признаны неудовлетворительными |
|  | Проведена промывка и очистка оборудования и коммуникаций, промывка произведена до полного осветления воды в теплопотребляющих установках здания, что подтверждено нами в результате визуального осмотра пробы из нижнего пробоотборника системы. Результаты промывки признаны удовлетворительными |

Замечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устранить до:____________________________________________________________________________________

Вывод: значение показателя наличия акта промывки теплопотребляющей установки Кпромыв =_____ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель Потребителя 									/			  /

Представитель ООО «Электротеплосеть»                                               			/			  /