№ 1.1.3 (вес 0,01)

г. Великий Устюг								              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования

Объект

(адрес, № договора)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Потребителя

( ФИО, должность, обслуживающая организация)

Представитель ООО «Электротеплосеть»

(ФИО. должность)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка (осмотр) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники):

Запорная арматура

|  | в наличии, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |
| Примечание:__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |

Регулирующая арматура

|  | в наличии, работоспособна |
| --- | --- |
|  | не работоспособна |
|  | установлена не в полном объеме |
|  | отсутствует |
| Примечание:__________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ |  |

Замечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устранить до:____________________

Вывод: значение показателя наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования Карм =_____ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель Потребителя 									/			  /

Представитель ООО «Электротеплосеть»                                                 			/			  /