№ 1.4.1 вес 0,5

г. Великий Устюг								              «_____»______________ 2025 г.

АКТ

периодической проверки узла учета

, дог. _______

(наименование потребителя)

(наименование обслуживающей организации)

проведено обследование УУТЭ (сверка показаний и проверка соблюдения условий

(дата, время)

эксплуатации приборов), установленного по адресу: ________________________________________________,

В результате обследования установлено:

1. Состав УУТЭ:

| Наименование | Заводской номер | Срок поверки | Наличие пломб |
| --- | --- | --- | --- |

2. Показания УУТЭ:

.

3. Дистанционная связь с УУТЭ есть/нет, последние показания получены (дата)	.

4. В результате проверки установлено:

На основании вышеизложенного УУТЭ не допущен / допущен для коммерческого учета тепловой энергии.

Замечания:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Устранить до:____________________

При наличии замечаний, повторная приемка узла учета в эксплуатацию осуществляется после полного устранения выявленных нарушений по заявке потребителя.

Вывод: значение показателя наличия акта проверки узла учета К провер.уз.уч =_____ (в случае выполнения работ и при отсутствии замечаний - значение показателя принимается равным «1», в случае наличия не снятых замечаний - значение показателя принимается равным «0»)

Представитель Потребителя 									/			  /

Представитель ООО «Электротеплосеть»	                                                 			/			  /