- Информация о регулируемой деятельности организации, подлежащая свободному доступу заинтересованным лицам, предоставляемая субъектами оптового и розничного рынков электрической энергии в соответствии со Стандартами раскрытия информации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 №24

- Приложение № 11 к форме 1.1

- Сроки опубликования: ежегодно, до 1 марта

ООО «Великоустюгские электросети»

(наименование организации)

162390 г.Великий Устюг, ул.Красная,108а

(адрес организации)

Планы капитального ремонта

| Место опубликования | Печатное издание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование сайта/URL | http://www.etsvu.ru/?page=info&spage=21 |
| Дата опубликования | При наступлении отчетного периода | 27.02.2015 г |
|  | По окончании отчетного периода |  |
| Отчетный период |  | 2014 год |

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения мероприятий |  | Затраты (тыс.руб., без НДС) |  | Достигнутые результаты (расширение пропускной способности, снижение потерь в сетях, увеличение резерва для присоединения потребителей, прочие) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ-0,4кВ ТП № 32 к ж/домам по ул.Виноградова,101-103 | 01.09.14г-30.09.14г |  | 166,938 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 2 | ВЛ-0,4кВ ТП № 95 ул.3я-Слободская | 01.07.14г-31.07.14г |  | 462,978 |  | Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ при замене деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
| 3 | ВЛ-0,4кВ выход с ТП № 20 в сторону ул.Красная | 01.06.14г-30.06.14г |  | 207,932 |  | Увеличение пропускной способности и снижение потерь около в результате увеличения сечения провода. Повышение надежности и улучшение эксплуатационных характеристик ВЛ в результате замены деревянных опор на ж/бетонные, снижение аварийности за счет ликвидации изношенных и поврежденных элементов |
|  | Итого |  |  | 837,848 |  |  |

| Основание для размещения: |  | Пост. Пр-ва от 21.01.2004 № 24, п.11ж, 2-3 аб. |
| --- | --- | --- |
| Статус информации: |  | «фактическая» |
| Срок хранения в архиве организации: |  | 3 года (Приказ ФАС от 22.01.2010 № 27) |