Таблица 8

Перечень

мероприятий, основной целью которых является

энергосбережение и (или) повышение

энергетической эффективности

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ед. измерения | всего по годам экономия в указанной размерности | 2015 г. |  |  |  |  |  | 2016 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | всего | 2015 г | 2016 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 2,014 | 0,142 | 0,221 | тыс.кВт*ч % млн. руб. | 1070 1,4 2,13 | 8,780 | 239 (0,28) | 3,025 | 82,336 | 0,0175 | 0,476 | 7,707 | 208 (0,28) | 2,655 | 71,656 | 0,0153 | 0,414 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | центр питания | 15 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 5 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 4 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов | 1 точка учета | 100 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: |  |  |  |  | тыс.кВт*ч/ м2 /всего % млн. руб. | 0,000032/0,05 0,23 0,00019 | 0,0000139/0,022 0,1 |  | 0,0000048/0,0076 |  | 0,00008 |  | 0,0000069/0,01 0,05 |  | 0,0000024/0,0034 |  | 0,00004 |  |
|  |  |  |  |  |  | Гкал/м3/всего % млн. руб. | 0,00005/0,378 0,1 0,00056 | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,000001486/0,0111 |  | 0,00012 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт | 1 | 1 |  | л на 1 усл.ед. оборудования /всего % млн. руб. | 0,113/1293,754 3 0,04068 | 0,023/1112,321 0,6 |  | 0,0273/1302,882 |  | 0,035 |  | 0,022/45,563 0,6 |  | 0,0261/54,084 |  | 0,00143 |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) с разбивкой по годам действия программы |  |  |  | Плановые численные значения экономии в обозначенной размеренности с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |  | 2019 г. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  | численное значение экономии в указанной размерности |  | численное значение экономии, т у. т. |  | численное значение экономии, млн. руб. |  |
|  |  | ед. измерения | 2017 г | 2018 г | 2019 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 |  |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 0,401 | 0,5 | 0,75 | 5,369 | 208 | 1,85 | 71,656 | 0,0107 | 0,414 | 8,503 | 207 | 2,929 | 71,312 | 0,0169 | 0,412 | 5,627 | 208 | 1,939 | 71,656 | 0,0112 | 0,414 |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | шт | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов | 1 точка учета | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: |  |  |  |  | 0,0000056/0,009 0,04 |  | 0,0000019/0,0031 |  | 0,00004 |  | 0,0000041/0,006 0,03 |  | 0,0000014/0,0021 |  | 0,00002 |  | 0,0000014/0,003 0,01 |  | 0,00000048/0,001 |  | 0,00001 |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,076 0,02 |  | 0,000001486/0,0113 |  | 0,00011 |  | 0,00001/0,075 0,02 |  | 0,0000001486/0,0111 |  | 0,00011 |  |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт |  |  |  | 0,023/45,426 0,6 |  | 0,0273/53,922 |  | 0,00142 |  | 0,022/45,29 0,6 |  | 0,015/53,76 |  | 0,00142 |  | 0,023/45,154 0,6 |  | 0,0273/53,598 |  | 0,00141 |  |

| N п/п | Наименование мероприятия | Объемы выполнения (план) |  | Показатели экономической эффективности |  |  |  |  |  | Срок амортизации, лет |  | Затраты (план), млн. руб. (без НДС), с разбивкой по годам действия программы |  |  |  |  | Статья затрат | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дисконтированный срок окупаемости, лет |  | ВНД % |  | ЧДД, млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ед. измерения | всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена проводов на ВЛ-0,4кВ | км | 2,014 |  | 8,2 |  | 9 (10 лет) |  | -1,34 (5 лет) |  |  | 0,054 | 0,081 | 0,131 | 0,136 | 0,234 | Программа кап.ремонта | Собственные средства |
| 2 | Оптимизация рабочих напряжений в центрах питания радиальных электрических сетей. | шт | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,032 | 0,034 | 0,028 | 0,03 | 0,032 | Эксплуатационные затраты | Собственные средства |
| 3 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях | фид. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Собственные средства |
| 4 | Замена перегруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Собственные средства |
| 5 | Замена недогруженных силовых трансформаторов на действующих подстанциях | 1подстанция | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты | Собственные средства |
| 6 | Мероприятия по оптимизации системы учета и совершенствованию метрологического обеспечения измерений для расчетного учета электроэнергии, в том числе, монтаж АИИС КУЭ многоквартирных жилых домов | 1 точка учета | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,409 | 0,421 | 0,432 | 0,432 | 0,432 | Инвестиционная программа | Собственные средства |
| 7 | Мероприятия, направленные на снижение объема потребления энергоресурсов на собственные(хозяйственные) нужды: |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты |
| 8 | Мероприятия, ведущие к сокращению удельного расхода горюче-смазочных материалов, используемых для оказания услуг по передаче электрической энергии , в том числе оснащение автомобилей системами спутникового слежения | шт | 1 | - |  | - |  | - |  |  |  | 0,009781 |  |  |  |  |  | Эксплуатационные затраты |